|  |  |  | Betriebsanweisung gem. § 12 BetrSichV | Datum: | Verantwortliche*r: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Arbeitsbereich: |  | Kurzbezeichnung: | Unterschrift: |  |  |
|  |  |  | Elektrokleingeräte |  |  |  |
|  | ARBEITSMITTEL / TÄTIGKEIT |  |  |  |  |  |
|  | Tätigkeiten mit elektrisch betriebenen Kleingeräten |  |  |  |  |  |
|  | GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT |  |  |  |  |  |
|  |  | - Gefahren des elektrischen Stroms - Benutzung mangelhafter Geräte und Anschlussleitungen - Unsachgemäße Benutzung durch Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisung - Brandgefahr durch elektrische Arbeitsmittel (Elektrogeräte) - Gesundheitliche Folgen: Verletzungen, Verbrennungen, Schäden an inneren Organen, Herzstillstand, etc. |  |  |  |  |
|  | SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN |  |  |  |  |  |
|  |  | - Benutzung nur durch unterwiesene Personen - Betriebsanleitung beachten, Geräte bestimmungsgemäß verwenden, vorgegebene persönliche Schutzausrüstung benutzen - Vor jeder Benutzung Sichtprüfung auf erkennbare Beschädigungen/Mängel durchzuführen, defekte Geräte nicht verwenden - Elektrogeräte nur bei sicherem Stand einzusetzen - Anschlusskabel nicht knicken und keine Stolperstellen bilden, ggf. Kabelbrücken einsetzen. - Mehrfachsteckdosen nicht hintereinander verwenden, Verlängerungsleitungen nicht überlasten. - In Feuchtbereichen sowie in explosionsgefährdeten Bereichen dürfen nur Elektrogeräte verwendet werden, die hierfür zugelassen sind. |  |  |  |  |
|  | VERHALTEN BEI STÖRUNGEN / VERHALTEN IM GEFAHRFALL |  |  |  |  |  |
|  |  | - Bei Gefahr sofort das Elektrogeräte abschalten (soweit gefahrlos möglich: Netz-kabel aus der Steckdose ziehen, Not-Aus drücken). - Verantwortliche(n) informieren |  |  |  |  |
|  | VERHALTEN BEI UNFÄLLEN - ERSTE HILFE |  |  |  |  |  |
|  |  | - Unfallstelle absichern, ggf. Verletzten bergen - Erste Hilfe Leisten - Rettungswagen anfordern, Tel.: 112 - Rettungswagen einweisen |  |  |  |  |
|  | INSTANDHALTUNG / UMWELTSCHUTZ |  |  |  |  |  |
|  |  | - Elektrische Arbeitsmittel müssen regelmäßig entsprechenden den Einsatzbedingungen von einer beauftragten Person auf elektrische Sicherheit und ordnungsgemäßen Zustand kontrolliert werden - Instandsetzung nur durch befähigte Personen |  |  |  |  |