|  |  |  | Betriebsanweisung gem. § 12 BetrSichV | Datum: | Verantwortliche*r: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Arbeitsbereich: |  | Kurzbezeichnung: | Unterschrift: |  |  |
|  |  |  | Kühlräume |  |  |  |
|  | ARBEITSMITTEL / TÄTIGKEIT |  |  |  |  |  |
|  | Arbeiten im Kühlraum |  |  |  |  |  |
|  | GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT |  |  |  |  |  |
|  |  | - Für die Nutzer*innen: Thermische Gefahr (Kälte) - Insbes. für den Service: Umgang mit Arbeitsstoffen (Kühlmittel) |  |  |  |  |
|  | SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN |  |  |  |  |  |
|  |  | - Arbeiten im Kühlraum nur nach Sicherheitsunterweisung - In regelmäßigen Abständen die Arbeit unterbrechen und einen warmen Bereich aufsuchen - Kühlraum muss jederzeit von Innen zu öffnen sein - Bei Arbeiten im Kühlraum wärmende Kleidung tragen - Je nach Tätigkeiten im Kühlraum Sicherheitsschuhe und Schutzhandschuhe tragen - Beim Umgang mit Arbeitsstoffen (z. B. Kühlmittel) die Betriebsanweisung beachten |  |  |  |  |
|  | VERHALTEN BEI STÖRUNGEN / VERHALTEN IM GEFAHRFALL |  |  |  |  |  |
|  |  | - Bei Störungen/im Notfall: Kühlraum verlassen - Bei austretendem Kühlmittel Bereich verlassen und technisches Gebäudemanagement informieren |  |  |  |  |
|  | VERHALTEN BEI UNFÄLLEN - ERSTE HILFE |  |  |  |  |  |
|  |  | - Anweisungen zum Verhalten bei Unfällen befolgen: - Unfallstelle absichern, Verletzte/unterkühlte Personen in einem warmen Bereich bringen - Erste Hilfe Leisten - Ggf. Rettungswagen anfordern, Tel.: 112 - Ggf. Rettungswagen einweisen |  |  |  |  |
|  | INSTANDHALTUNG / UMWELTSCHUTZ |  |  |  |  |  |
|  |  | - Regelmäßige Prüfung der Kühlanlage durch befähigte Person. - Nur elektrische Geräte verwenden, die für feuchte Umgebungen geeignet sind. |  |  |  |  |